**江西省寻全高速公路有限责任公司**

**配件采购项目**

**询价文件**

**江西省寻全高速公路有限责任公司**

**二O二一年三月**

**第一章**

**询价公告**

**一、询价条件**

江西省寻全高速公路有限责任公司需对PLC电源模块及显示屏显示模块进行采购及高云山一号隧道的两套PLC系统和其路面显示屏进行维修。资金来源为自有资金，该项目已具备施工条件，现对该项目进行公开询价。

本次询价项目名称：寻全高速设备配件采购及维修项目。合同签订单位为: 江西省寻全高速公路有限责任公司。

项目概况：高云山一隧道两套PLC主控设备已损坏，主程序、网络及相应控制设备线缆的维修和增加；一处外场路面显示屏严重花屏和通信线路有问题，需要修复。

**二、施工内容要求及报价清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 施工内容说明 | 1、修复隧道内两套PLC系统，包括相应配件、网络通信、PLC程序的编写等，远控相应的设备；2、采购更换显示模块及调试。 |
| 序号 | 配件及项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备  注 |
| 1 | PLC电源模块 | 块 | 2 |  |  | 含配件的安装，PLC程序的编写，设备的维护及小故障处理 |
| 2 | 显示模块 | 组 | 3 |  |  | 含调试设备、显示屏信息发送　 |
| 总价(含税) | 　 | 　 | 　 |  | 　 |

施工地点:寻全高速高云山一隧道和外场路面

施工时间：施工单位（报价方）必须在签订合同后30天内完成施工项目，如未完成，**逾期违约金：1000元/天**。

**三、本次询价的控制价上限及要求**

**控制价上限：5.5万元。**报价方的报价不得高于本限价，否则视为不响应询价文件，而被询价方拒绝，后期将以实际施工数量来计量并结算，结算金额以控制价为上限。

本报价包含材料设备费、运费、安装费、税金、利润、施工安全等所有内容，询价方不再另行支付其他费用。

**四、费用的支付**

1、支付：维修完成经验收合格后15天内支付项目金额的100%；

**五、报价方资格要求**

1 资质要求：具有有效的营业执照（具有本次施工项目经营范围）。

2 施工经验要求：近一年内（合同签订时间为2020年1月1日至2020年12月30日）在江西省内高速公路有施工经验，对施工环境熟悉，建议先查看现场环境后报价。

**六、报价文件组成**

请各报价方派专人携带身份证明及报价文件，参加本次活动：

身份证明包括：1、身份证原件，2、法人代表参加的持法人代表证书原件、单位负责人参加的持证明文件原件、授权代理人参加的可以为报价文件中授权书的复印件。

报价文件包括：（1）法人代表（持法人代表证书复印件）、单位负责人（持证明文件复印件）或其授权代理人（持授权书原件）；（2）经办人身份证复印件；（3）报价函；（4）信誉承诺表；（5）单位营业执照复印件；（6）业绩证明材料。

以上资料均应加盖单位公章。

**七、公告媒介、采购文件获取时间及方式：**有意向的报价方请于报价文件的递交截止时间前，自行在赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com/）或江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn/）查阅采购公告，在赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com/）下载询价采购文件。

**八、报价文件的密封和标识**

报价文件应密封包装。封套的封口处加盖报价单位章或由报价方的法定代表人或其委托代理人签字。

未按要求密封的报价文件，询价方将予以拒收。

封套格式如下：

施工单位名称：

施工单位地址：

（项目名称）报价文件

在2021年   月   日   时   分（递交截止时间）前不得开启

报价方名称：

**九、报价文件的递交及相关事宜：**

报价文件的递交截止时间：2021年3月31日15：00，递交地址：赣州市安远县迎宾大道安远北收费站出口右侧寻全高速公路有限责任公司设备维护部。询价方将拒绝接受在递交截止时间后送达的报价函。

**十、报价文件的开启程序**

1、公布在截止时间前递交报价文件的报价方数量；

2、报价方代表现场检查报价文件密封情况；

3、开启报价文件，公布报价方名称、报价等，结束后报价方及询价小组签字确认。

**十一、公示**

询价结束后3日内，在江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn）、赣州交通控股集团有限公司网站（http://www.gzjtkgjt.com）上对候选人进行公示。

**十二、联系方式**

询价方名称：江西省寻全高速公路有限责任公司

询价方地址：赣州市安远县迎宾大道安远北收费站收口右侧（江西省寻全高速公路有限责任公司）

联系人：张先生

电  话：0797-3735595

**十三、监督部门及联系方式**

监督部门：赣州交通控股集团有限公司风控审计部、纪检监察室

地    址：江西省赣州市章贡区沙河镇赣州东收费站出口右侧（赣州交通控股集团有限公司）

电    话：0797-8289879、0797-8282685

邮政编码：341000

 **第二章**

**评审办法**

**一、评审方法**

本次询价采用经评审的二次报价最低价为签约单位.

**二、形式、响应及资格评审标准**

1、报价文件按询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

2、报价文件上法定代表人、单位负责人或其委托代理人的签字、单位章盖章齐全，符合询价文件规定；

3、报价文件对询价文件的实质性要求和条件作出响应；

4、权利义务符合询价文件规定；

5、具备有效的营业执照、资质证书（如有）；

6、资质等级符合报价文件规定（如有）；

7、信誉符合报价文件规定。

**三、评审程序**

本次询价采取二轮报价。【**请提前准备好二次报价单（盖章），现场填写确认**】

（一）第一轮报价：采购人现场当众开启报价文件，询价小组依据本章第二条形式、响应及资格评审标准对报价文件进行形式、响应及资格评审。有一项不符合评审标准的，将不通过评审。通过评审的报价文件，取报价最低的前5名进入第二轮报价（如未满5家，则全部进入第二轮报价）；

（二）第二轮报价：在第一轮报价的基础上进行二次报价。报价单位现场填写《报价表》当众报价，第二轮报价不得高于第一轮报价，经法人代表或授权代理人签字生效，报价最低者为签约单位。

如有2个及以上单位的报价一致且均为最低价时，业主单位将采用逐个谈判的方式确定签约单位。逐个谈判后仍有2个及以上单位的报价一致且均为最低价时，将采用现场抽签的方式确定签约单位。

（三）评审结果

1、询价/谈判小组（由采购人相关部门代表组成，成员不少于3人）按照最终报价由低到高的顺序推荐候选人 3 名。

2、询价/谈判小组完成评审后，应当出具书面评审报告。

**第三章**

授权委托书、报价函、信誉承诺表、其它资料格式

授权委托书

本人 （姓名） 系 （报价人名称） 的法定代表人/单位负责人，现委托（姓名）为我方授权代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 年 月 日至 年 月 日。

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人/单位负责人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由报价人加盖单位公章并由其法定代表人/单位负责人签字。

报价人（单位公章）：

法定代表人（签字）：

授权代理人（签字）：

 年 月 日

注：如报价人法定代表人/单位负责人参加采购行为，只需附其身份证复印件、法人代表证书等复印件。

**报 价 函**

**致：江西省寻全高速公路有限责任公司**

经研究，我方同意《江西省寻全高速公路有限责任公司配件采购及维护维修项目询价公告》的所有内容及条款并就上述内容进行报价，完成贵公司规定的所有工作内容。

根据分析计算，我方愿以总价人民币（大写） 元（￥ ），完成贵公司规定的所有工作内容。

（附报价清单）

报价人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

报价时间： 年 月 日

注：1、报价包含材料设备费、运费、安装费、、税金、利润等为完成本项目所有内容的报价。

2、总价人民币大写金额与小写金额应当一致，不一致时以大写金额为准；总价应与清单中的合计金额一致，不一致时询价人有权否决报价人的报价文件。

信誉承诺表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 信誉内容 | 报价人情况说明 |
| 1 | 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 2 | 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 3 | 是否在国家企业信用信息公示系统[（http://www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn/)）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 4 | 是否在“信用中国”网站（[http://www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）中被列入失信被执行人名单 |  |

注：

1.报价人情况说明请填写“是”或“否”。

2.报价人应如实填写本表，如隐瞒真实情况，一旦发现将取消其签约资格。

承诺人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

承诺时间： 年 月 日

其它资料

营业执照、业绩证明材料等

注：1、营业执照提供复印件，并加盖公章；2、业绩证明材料提供合同扫描件，并逐页加盖公章。